## Slide 1: LATIHAN TANGGAP DARURAT GEMPA BUMI

## Slide 2
PENDAHULUAN & TUJUAN
Pendahuluan
Pelatihan tanggap darurat gempa bumi ini akan dilakukan bersama Karyawan Building Management Pondok Indah Mall dan Karyawan Tenant Pondok Indah Mall dalam upaya pencegahan dan mengambil tindakan yang tepat ketika keadaan darurat gempa bumi
Tujuan
Meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya kesigapan menghadapi keadaan darurat gempa bumi yang bisa terjadi dengan cepat dan tepat.
Mengkoordinasikan upaya Perencanaan Tanggap Darurat sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pengendaliannya antara Building Management dan Tenant.
Melatih kesiapan menghadapi keadaan darurat gempa bumi sehingga rasa gugup dan panik dapat diatasi.
Memastikan tindakan pengendalian sesuai Prosedur
Menyiapkan kebutuhan operasional terkait latihan evakuasi agar ketika menghadapi gempa bumi tidak ada kendala dan berjalan dengan lancar.

## Slide 3: TANGGAP DARURAT GEMPA BUMI
Selama gempa bumi, sebagian besar cedera terjadi ketika orang mencoba untuk pergi atau bergerak di sekitar bangunan saat bumi masih bergetar. Faktanya, dinding yang runtuh, kaca pecah yang beterbangan dan benda jatuh adalah penyebab terbesar cedera dan kematian selama gempa bumi.

## Slide 4: TANGGAP DARURAT GEMPA BUMI
Jika Anda Berada Di Dalam Gedung/Ruangan:
Saat merasakan goncangan, mohon untuk tidak panik
Meringkukan badan ke lantai dan segera berlindung di bawah meja yang kokoh atau furnitur serta bertahan samapai goncangan berakhir
Jika tidak ada furnitur yang tersedia untuk dijadikan sebagai tempat berlindung,segara cari tempat yang aman terdekat (misalnya di sudut bangunan atau dinding interior yang jauh dari jendela dan apa pun yang bisa jatuh dan melukai Anda) dan berjongkok sambil menutupi wajah serta kepala Anda dengan lengan
Jangan Mencoba untuk keluar dari gedung selama gempa bumi dan setelah berhenti
Jika goncangan telah berhenti, ikuti arahan dari Floor Warden Anda dan dengarkan dengan seksama pengumuman dari Pengelola Gedung
Jika Anda berada di dalam lift saat goncangan, tekan tombol emergency untuk mendapat panduan dari petugas ruang kontrol
Jika di instruksikan evakuasi oleh Pengelola Gedung, segera keluar melalui Emergency Exit dan jangan menggunakan lift lalu berkumpul di Assembly Point
DROP
COVER
HOLD
Mencarai obyek
yang kokoh
Jangan gunakan lift

## Slide 5: TANGGAP DARURAT GEMPA BUMI
Jika Anda Berada Di Luar Gedung/Ruangan:
Minimalkan pergerakan anda dan jauhi bangunan, lampu jalan serta utilitas lainnya
Tetap di tempat terbuka sampai guncangan berhenti
Jika anda sedang mengemudi
Berhenti segera di tempat yang aman; jauh dari bangunan, pohon dan kabel listrik
Tetap di dalam kendaraan dengan mengatifkan rem parkir, nyalakan hazard
lamp dan dengarkan kanal berita untuk pembaruan situasi
Saat goncangan berhenti dan anda menilai situasi sudah aman, mulai mengemudi lagi dengan tetap memperhatikan bahaya yang ditimbulkan oleh gempa bumi

## Slide 6
TANGGAP DARURAT GEMPA BUMI

## Slide 7
Triase Dalam Evakusai Korban
Priority 1 (Delayed)
Patient whom
Treatment can be PAED
Delayed A&E

## Slide 8
Pemindahan Korban
Pemindahan Darurat
Pemindahan Tidak Darurat

## Slide 9
EMERGENCY RESPON TEAM
Emergency Respon Team Pondok Indah Mall
Emergency Respon Team Tenant
PERSONIL INTI SAAT KEADAAN DARURAT TERJADI

## Slide 10
Emergency Respon Team
Emergency Respon Team dibentuk untuk menangani keadaan tidak normal, tidak terkendali, yang berpotensi menimbulkan korban jiwa atau kerusakan yang meliputi kebakaran, kecelakaan, gangguan teknis, gempa bumi dan bencana lainnya sehingga dapat menimbulkan bahaya atau dapat mengancam jiwa, yang memerlukan tindakan yang cepat untuk melindungi orang – orang, bangunan maupun peralatan dan lingkungan dari segala kerusakan
Susunan Emergency Respon Team PIM
Chief ERT
ERT Commander
Dengan anggota tim terdiri dari:
Tim Pemadam Kebakaran dan Penyelamat
Tim Pertolongan Pertama Kecelakaan
Tim Komunikasi
Tim Logistik
Tim Teknis
Tim Pengamanan
Floor Warden

## Slide 11
STRUKTUR ORGANISASI
EMERGENCY RESPONE TEAM
PONDOK INDAH MALL

## Slide 12
Emergency Respon Team
Peran & Tanggung Jawab
Nama Fungsi ERT | Peran & Tanggung Jawab | Lokasi
Chief ERT | Menentukan dan memutuskan kebijikan tanggap darurat gedung Mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan | Posko Komando Taktis (CCTV) / Titik kumpul
ERT Commander | Mengkoordinasikan dan memastikan posisi masing masing pada setiap regu Mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan Membuat laporan dan analisa preventive/curative terkait keadaan darurat maupun Safety Issue | Posko Komando Taktis (CCTV) / Titik kumpul
Ketua Utility/Facilty | Bertanggung jawab atas operasional sistem gedung Mengkoordinasikan kepada petugas operator sistem gedung agar berjalan sesuai dengan prosedur | Ruang Kontrol (BAS)

## Slide 13
Peran & Tanggung Jawab
Nama Fungsi ERT | Peran & Tanggung Jawab | Lokasi
Operator Fire Alarm/BAS Operator Fire Lift Operator Electrical Operator Genset Operator HVAC & Fan Operator Pompa Fire Fighting | Melaporkan kepada petugas keamanan dan teknisi apabila terjadi alarm berbunyi, dan segera meminta agar memeriksa keadaan serta mematikan alarm Mengaktifkan sistem General Alarm setelah ada arahan dari Chief ERT / ERT Commander Memastikan instalasi gas sudah tertutup dan gas tidak masuk ke instalasi gedung dan tenant Memastikan semua lift homing pada saat General Alarm / lift berhenti di lantai terdekat saat sensor gempa aktif Manual operasional fire lift untuk membantu evakuasi seseorang / korban dengan penanganan khusus maupun kondisi darurat lainnya Monitoring MV/LVMDP dan panel pembagi perlantai dan tenant Melakukan operasional Emergency Shut Down jika diperlukan/ arahan dari ERT Commander / Ketua Regu Engineering Monitoring dan memastikan Genset standby Auto Melakukan operasional Emergency jika diperlukan/ arahan dari ERT Commander / Ketua Regu Engineering Memastikan semua power penggerak air conditioner (AC) tidak beroprasional jika keadaan berasap Memastikan Pressure Rise Fan dan Smoke Extact Fan beroprasi dengan normal saat General Alarm Memastikan kondisi Fire Pump berfungsi dengan baik dan standby Auto Mematikan Electric / Diesel Fire Pump setelah penggunaan / pemadaman selesai | Ruang FCC Lobby lift / Ruang mesin lift Power House dan area panel Ruang Genset Ruang Chiller, AHU dan Fan Ruang Pompa Fire Fighting

## Slide 14
Peran & Tanggung Jawab
Nama Fungsi ERT | Peran & Tanggung Jawab | Lokasi
Regu Fire Fighting | Melakukan pemadaman api tingkat awal menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Jika pemadaman api tingkat awal tidak padam, segera laporkan kepada Top Emergency Commander / Deputy Top Emergency Commander untuk pemadaman api tingkat lanjut menggunakan Hydrant dan memitigasi potensi bahaya yang akan terjadi. Cth: aliran arus listrik Menjaga terjadinya penjalaran kebakaran dengan cara melokalisasi daerah kebakaran dan menyingkirkan barang-barang yang mudah terbakar dan/atau menutup pintu dan jendela Membantu petugas pemadam kebakaran | Titik Api
Regu First Aid | Memberikan pertolongan kepada korban yang sakit, cidera dan/ atau meninggal di luar gedung setelah dievakuasi Membawa korban ke unit Ambulance apabila diperlukan perawatan lebih lanjut untuk dibawa ke Rumah Sakit terdekat | Mobile Area

## Slide 15
Peran & Tanggung Jawab
Nama Fungsi ERT | Peran & Tanggung Jawab | Lokasi
Regu Evacuation | Memimpin pelaksanaan evakuasi gedung melalui tangga darurat dengan aman, selamat dan cepat Melakukan penyisiran ke setiap ruangan setiap lantai untuk memastikan semua orang sudah keluar dari ruangan dan melakukan evakuasi melalui tangga darurat menuju titik berkumpul Mengutamakan evakuasi khusus kepada orang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan orang sakit melalui tangga darurat / jika diperlukan menggunakan fire lift Melakukan koordinasi kepada regu First Aid jika terdapat korban yang membutuhkan pertolongan pertama dan kemudian melakukan evakuasi khusus Mengarahkan penghuni, pekerja dan tamu yang keluar dari tangga darurat menuju titik berkumpul | Koridor Unit, Tangga Darurat dan Jalur menuju Titik berkumpul
Regu Communication | Memberikan informasi kepada penghuni, pekerja dan pengunjung gedung mengenai status Keadaan Darurat Gedung Menghubungi pemadam kebakaran, kepolisian, ambulance, warga sekitar, dan pihak terkait lainnya untuk kepentingan tanggap darurat jika diperlukan / arahan dari Chief ERT / ERT Commander Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi/pemberitaan pihak luar yang akan disampaikan | Pagging Call Telephone

## Slide 16
Peran & Tanggung Jawab
Nama Fungsi ERT | Peran & Tanggung Jawab | Lokasi
Regu Logistic | Menyelamatkan dokumen dan aset penting yang harus di selamatkan menuju ke Pos Utama dan melaporkan kepada Chief ERT / ERT Commander Memastikan kondisi Titik Berkumpu / Assembly Point aman dan mengatur orang berkumpul sesuai dengan kelompoknya Mendata penghuni, pekerja dan pengunjung di titik berkumpul untuk selanjutnya melaporkan kepada ERT Commander / Chief Tenant Relation status jumlah yang telah di evakuasi dan jumlah orang yang masih / tertinggal yang berada di gedung Memberikan kebutuhan perlengkapan dan konsumsi yang dibutuhkan kepada penghuni, pekerja , pengunjung dan korban di titik berkumpul setelah dilakukan pendataan | Titik Kumpul / Assembly Point
Regu Security | Bertanggung jawab terhadap keamanan penghuni, pekerja dan pengunjung serta asset perusahaan pada saat proses evakuasi Menutup akses kendaraan masuk dan keluar selama berlangsungnya proses evakuasi Mengarahkan dan mengatur kendaraan pada saat proses evakuasi Membantu mengarahkan mobil pemadam kebakaran, ambulance atau dinas external lainnya menuju titik point yang dituju | Pos Utama, Area Parkir,

## Slide 17
Peran & Tanggung Jawab
Nama Fungsi ERT | Peran & Tanggung Jawab | Lokasi
Floor Warden | Memastikan semua orang di lantai /area mereka mengetahui evakuasi dan tahu cara evakuasi Mengarahkan dan memandu penghuni, pekerja dan pengunjung untuk evakuasi melalui tangga darurat menuju titik berkumpul / Assembly Point dan menghimbau untuk tidak menggunakan lift Mendata dan koordinasi kepada Regu Evacuation / Regu First Aid untuk evakuasi khusus kepada orang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan orang sakit Memastikan semua penghuni, pekerja dan pengunjung lantai / area tersebut sudah dievakuasi semua Membantu penghuni, pekerja dan pengunjung yang memerlukan pertolongan saat proses evakuasi menuju titik kumpul / Assembly point Mendata jumlah penghuni, pekerja dan pengunjung saat berada di titik berkumpul / Assembly Point dan laporkan kepada Regu Logistic Melaporkan kepada Regu Evacuation jika terdapat penghuni, pekerja, dan pengunjung yang tertinggal | Area Lantai, Tangga Darurat, Titik Berkumpul /Assembly Point

## Slide 18
Tanggal : -
Tempat : Pondok Indah Mall 3
Waktu : 07:45 WIB
PESERTA
JADWAL PELAKSANAAN
ERT Pondok Indah Mall
Karyawan Tenant Pondok Indah Mall

## Slide 19: ALUR SCENARIO UMUM

## Slide 20: SUSUNAN PANITIA
POSISI | NAMA | POSISI DALAM PANITIA
General Manager | Eka Dewanto | Chief ERT
HSE Manager | Yudha Pranata | Commander ERT
Senior Manager Engineering | Ben Kuncoro | PIC Teknis PIM 3
Manager Engineering ME | Alfred G Marbun | Wakil PIC Teknis ME PIM 3
Asst Manager Engineering ME | Ellyas Payung, Ari Hariyanto | Wakil PIC Teknis ME PIM 3
Asst Manager Engineering BM | Sri Hartanto | Wakil PIC Teknis BM PIM 3
Supervisor Engineering ME | Solehudin, Pratomo | Koordinator Teknis ME PIM 3
Supervisor Engineering BM | Indra Gutama, Hendrat | Koordinator Teknis BM PIM 3
HSE Staff | Adi Bimo | PIC Emergency Team
HSE Officer | Sugiono | Wakil PIC Emergency Team
HSE Staff | Sekarmaji Wibowo | PIC Emergency Equipment
HSE Officer | Sugiono | Wakil PIC Emergency Equipment
HR & GA Asst Manager | Sara Hutabarat | PIC Konsumsi & PIC Perlengkapan
HR & GA Supervisor | Dian Triarawan | Wakil PIC Konsumsi &Perlengkapan
HR & GA Supervisor | Ely Dayat | PIC Floor Warden Pengelola Gedung PIM 3
HR & GA Staff | Kalila | Koordinator Floor Warden Pengelola Gedung PIM 3
Customer Service Supervisor | Putry Maria | PIC Floor Warden Tenant PIM 3
Customer Service |  | Koordinator Floor Warden Tenant PIM 3
Customer Service |  | PIC Komunikasi Pondok Indah Mall 3
Promotion Supervisor | M. Arie Fachriza | PIC Dokumentasi & Publikasi
BSL |  | PIC Teknis Elevator & Ekskalator
Engineering BAS |  | PIC Teknis Control Room / BAS Room PIM 3
Engineering HVAC |  | PIC Teknis HVAC & Pressure Fan PIM 3
Security FCC |  | PIC Petugas FCC
Chief Security | Suratman | PIC Tim Pemadam Kebakaran, Evakuasi, Security PIM 3
Komandan Pleton | Tukimin | Wakil Tim Pemadam Kebakaran, Evakuasi, Security PIM 3
Asst Manager Parking | Paryanto | PIC Parking Area PIM 3
Leader Parking |  | Wakil Parking Area PIM 3
Paramedic | Gun Gun Wahyu Hidayat, Ahmad Sahidin | PIC Tim P3K Pondok Indah Mall 3

## Slide 25
Alur Evakuasi Korban
Patah Tulang
Step 1 – Pertolongan patah tulang
Step 2 – Evakuasi melalui tangga daurat
Step 3 – Antar korban ke RSPI

## Slide 26: JALUR EVAKUASI KORBAN

## Slide 27: JALUR EVAKUASI

## Slide 29
QUIS TANGGAP DARURAT GEMPA BUMI
https://bit.ly/quisgempabumi